## 大阪市の下水汚泥中の放射能に問題はありません

[2011年6月13日]

東日本大震災による原子力発電所の事故発生以降、東北・関東地方を中心に、放射性物質に関連する報道が続いておりますが、下水処理で発生する汚泥についても、環境中の放射性物質を含む雨などが下水道へ流入し、これを処理することによって取り除いた汚れ（汚泥）の中に放射性物質が濃縮されて検出されるという事例が報告されています。

これを受け、国におきましては、こうした下水汚泥の取扱いに関する考え方が示されるなど、対応の強化が進められているところです。

本市の場合、下水汚泥は、主に舞洲スラッジセンターなどに集め、これを高温で溶融処理することによって、ガラス状のスラグにしています。

このため、建設局では震災以後、こうしたスラグの放射線量についてGM管式サーベイメータによるスクリーニングを行いましたが、昨年に採取していたスラグと同様の値であり、自然環境中以上の放射線量は検出されませんでした。

さらに安全確認に万全を期すため、スラグ中の放射性物質濃度の測定を専門機関により行いました結果(下表参照)、国内の一般土壌に通常見られる値の範囲内(※1)であることを確認しました。

また、この値は原子力関係の工場等において発生したコンクリート破片やガラスくずに対して適用される放射性物質として取扱う必要のない放射能レベル(※2)です。

これらのことから、本市の下水道施設や下水処理の副産物である溶融スラグ等において、今回の福島における原子力発電事故に起因した放射能汚染の危険性はないものと考えています。

今後とも、国による環境中での測定結果などを継続的に注視してまいります。

【　放射能測定結果　】

○　汚泥の核種測定結果（　単位　：　ベクレル／キログラム　測定結果は乾燥重量あたり）

| 放射能測定結果 |
| --- |
| 核 種 | 放射能（Bq／kg） | 検出限界 （Bq／kg） |
| 放射性セシウム134 | 26 | 1 |
| 放射性セシウム137 | 26 | 1 |

○　採取場所　　　舞洲スラッジセンター（大阪市此花区北港白津2－2－7）

○　汚泥性状　　　下水汚泥溶融スラグ

※1　2009年に測定された全国の土壌中の放射性セシウム濃度は　65Bq／kg以下

※2  放射性セシウムの濃度が100Bq／kgを超えないこと

※大阪市の下水汚泥中の放射能に関するQ&Aはこちらをご覧ください

### お問い合わせ

大阪市建設局下水道河川部水環境課(水質管理担当)

住所: 〒559-0034　大阪市住之江区南港北1丁目14番16号　大阪府咲洲庁舎33階

電話: 06-6615-7523 ファックス: 06-6615-7690